## VSTUPNÍ ČÁST

#### Název modulu

Doprava, rozvod a regulace plynu

#### Kód modulu

36-m-3/AM71

#### Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

#### Typ modulu

odborný teoretický

### Využitelnost vzdělávacího modulu

#### Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

#### Skupiny oborů

36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie

39 - Speciální a interdisciplinární obory

#### Komplexní úloha

#### Obory vzdělání - poznámky

36-52-H/01 Instalatér

36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

#### Délka modulu (počet hodin)

20

#### Poznámka k délce modulu

#### Platnost modulu od

30. 04. 2020

#### Platnost modulu do

#### Vstupní předpoklady

Tento modul navazuje na modul Základy plynárenství, ve které se žáci seznámí se základními vlastnostmi plynů.

## JÁDRO MODULU

#### Charakteristika modulu

Obsahově je modul vytvořen pro základní znalosti v dopravě, rozvodu a regulaci plynu od zdroje ke spotřebiteli. Modul obsahuje možnosti provedení, regulace a měření tlaku plynu. V modulu je věnována pozornost i využití LPG.

#### Očekávané výsledky učení

Žák:

- charakterizuje zdroje jednotlivých topných plynů

- popíše způsoby dopravy topných plynů k odběrateli

- vysvětlí požadavky na rozvody plynu v budovách

- vysvětlí základní kritéria pro provedení a dimenzování rozvodů plynu

- popíše postup odvzdušnění a zkoušky plynovodu

- popíše způsob údržby domovních plynovodů

- objasní způsoby vypařování LPG

- vysvětlí princip skladování a přepravy LPG

- popíše druhy armatur pro plynovody

- popíše užití a umístění armatur pro plynovody

- orientuje se v základních druzích regulačních stanic

- objasní funkci regulátorů a popsat druhy regulátorů

- orientuje se v přehledu manometrů používaných pro měření tlaku plynu

#### Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

- získávání topných plynů

- doprava plynu k odběrateli

- projektování plynovodů a stanovení dimenze potrubí

- instalace domovních plynovodů

- odvzdušňování a zkoušky domovních plynovodů

- údržba domovních plynovodů

- skladování a přeprava LPG

- druhy vypařování LPG

- armatury pro plynovody

- regulační stanice

- druhy regulátorů a jejich údržba

- regulace LPG

- měření tlaku plynu

#### Učební činnosti žáků a strategie výuky

Realizuje učitel:

Výklad s praktickými ukázkami, případně učebními pomůckami. Vhodné je i doplnění výkladu digitální technikou, problémovými úlohami, odbornou diskuzí s žáky.

Realizuje žák:

- sleduje odborný výklad vyučujícího a pracuje s informacemi z výkladu

- využívá internetové zdroje

- vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů

- pracuje s informacemi v kolektivu

#### Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka se doporučuje se vyučovat ve 2. ročníku.

## VÝSTUPNÍ ČÁST

#### Způsob ověřování dosažených výsledků

Ústní zkoušení – náhodně vylosované nebo vyučujícím zadané 3 otázky (jedna otázka odpovídá jednomu výsledku učení). Žák zodpoví všechny zadané otázky a případné doplňující otázky vyučujícího.

nebo

Písemná zkouška – průřezový test ze všech výsledků učení.

#### Kritéria hodnocení

Pro ústní zkoušku:

každá otázka je hodnocena 5 body (celkem 15 bodů za zkoušku). Hodnotí se úplnost a věcná správnost odpovědi. Počet získaných bodů určí zkoušející na základě standardní klasifikační stupnice školy. Ke splnění ústní zkoušky musí žák získat alespoň 45 % bodů (tj. 7 bodů).

Pro písemnou zkoušku:

Každá otázka je hodnocena adekvátním počtem bodů. Hodnotí se úplnost a věcná správnost odpovědi. Ke splnění písemné zkoušky musí žák získat alespoň 45 % celkového bodového ohodnocení.

Kritéria hodnocení zohledňují aktuální požadavky na výkon kvalifikace, ke kterému vzdělávání v oboru směřuje.

Kritéria hodnocení využitelná pro hodnocení v rámci teoretické výuky:

•          popsat zdroje jednotlivých topných plynů

•          specifikovat způsoby dopravy topných plynů k odběrateli

•          popsat požadavky na rozvody plynu v budovách

•          popsat stanovení dimenze rozvodů plynu

•          popsat postup odvzdušnění a zkoušky plynovodu

•          specifikovat způsob údržby domovních plynovodů

•          objasnit způsoby skladování, přepravu a vypařování LPG

•          orientovat se v druhu užití a umístění armatur plynovodů

•          popsat základní druhy regulačních stanic

•          objasnit funkci regulátorů a popsat druhy regulátorů

•          specifikovat druhy manometrů pro měření tlaku plynu

#### Doporučená literatura

NOVÁK, Rudolf. Instalace plynovodů pro učební obor instalatér. Vyd. 5., přeprac. Praha: Sobotáles, 2002. ISBN 80-85920-89-1.

NESTLE, Hans. Příručka zdravotně technických instalací. Praha: Europa-Sobotáles, 2003. ISBN 80-86706-02-8.

#### Poznámky

#### Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je . Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.