## VSTUPNÍ ČÁST

#### Název modulu

Elektrické přístroje

#### Kód modulu

26-m-4/AM92

#### Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

#### Typ modulu

odborný teoretický

### Využitelnost vzdělávacího modulu

#### Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

#### Skupiny oborů

26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

#### Komplexní úloha

Elektrické přístroje nízkého napětí

#### Obory vzdělání - poznámky

26-51-H/01 Elektrikář

26- 51-H/02 Elektrikář – silnoproud

26- 41-L/01 Mechanik elektrotechnik

26-52-H/01 Elektromechanik pro stroje a zařízení

#### Délka modulu (počet hodin)

24

#### Poznámka k délce modulu

#### Platnost modulu od

30. 04. 2020

#### Platnost modulu do

#### Vstupní předpoklady

Absolvované moduly Elektrotechnické materiály, Elektromagnetická indukce, Střídavý proud, Stejnosměrný proud

## JÁDRO MODULU

#### Charakteristika modulu

Modul navazuje na získané poznatky především z modulů Elektrotechnické materiály, Střídavý proud a Stejnosměrný proud a jim předcházejících modulů, a propojuje je s nově nabytými poznatky z oblasti elektrických přístrojů.

Cílem modulu je porozumění principu funkce, možnostem použití, způsobům zapojení a provozu jednotlivých elektrických přístrojů. Jedná se o čistě teoretický modul s množstvím praktických ukázek. Zvládnutí tohoto modulu je nezbytné pro pozdější praktickou činnost v odborném výcviku.

#### Očekávané výsledky učení

Odborné kompetence dle RVP

- provádí elektroinstalační práce, navrhuje, zapojuje a sestavuje jednoduché elektrické obvody;

- řeší elektrické obvody, navrhuje a realizuje odpovídající náhradní zapojení těchto obvodů či zařízení, volí vhodné součástky;

- provádí montážní, diagnostické, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních a přístrojích;

- provádí elektrotechnická měření a vyhodnocuje naměřené výsledky;

- rozlišuje druhy elektrických přístrojů a na základě diagnostikovaných hodnot provádí jejich opravy;

- čte a tvoří technickou dokumentaci, uplatňuje zásady normalizace a graficky komunikuje;

- dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci;

- usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb;

- jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

Žák:

- rozliší jednotlivé druhy el. přístrojů;

- vysvětlí možnosti použití jednotlivých el. přístrojů;

- vysvětlí význam technických parametrů uváděných na el. přístrojích;

- orientuje se v normách a určí, které přístroje jsou pro dané zapojení vhodné;

- popíše značení elektrických strojů, přístrojů a zařízení písmeny;

- nakreslí schématické značky vybraných spínacích přístrojů;

- vysvětlí principy el. přístrojů a jejich důležité technické parametry;

- rozdělí spínací přístroje podle způsobu ovládání, konstrukce a provozního proudu a napětí;

- uvede technické požadavky na spínací kontakty;

- definuje princip vzniku a zhášení elektrického oblouku.

#### Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy:

1. Spínací přístroje

2. Měřicí přístroje

3. Signalizační přístroje

4. Regulační přístroje

5. Rozdělení spínacích přístrojů

6. Hlavní části spínacích přístrojů

7. Vznik a zhášení elektrického oblouku

8. Elektrické přístroje nízkého napětí

- Vypínače, přepínače, tlačítkové spínače

- Elektromagnety

- Jisticí přístroje

- Provedení ochrany proti zkratům a nadproudům

- Ochranné přístroje

- Provedení ochrany proti přepětí

- Elektromagnetické spínací přístroje – stykače, relé

- Elektromagnetické ovládací mechanismy

9. Elektrické přístroje vysokého a velmi vysokého napětí

- Odpojovače

- Uzemňovače

- Úsečníky

- Odpínače

- Výkonové vypínače

- Rychlovypínače

- Vysokonapěťové pojistky

- Přístroje na ochranu proti přepětí

- Měřicí transformátory napětí a proudu

#### Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení:

- frontální vyučování

- samostatná práce s výkresovou dokumentací, normami ČSN, EN a učebními texty

Učební činnosti:

- percepce odborného výkladu učitele, který vysvětluje principy fungování a prezentuje jednotlivé střídavé stroje;

- vlastní činnost žáků při studiu oborné literatury a studijních opor;

- studium technické dokumentace a norem;

- studium ovládacích mechanizmů spínacích přístrojů;

- práce s parametry uvedenými na přístrojích;

- práce s katalogy výrobců, vyhledávání technických parametrů;

- rozlišení jednotlivých přístrojů v elektrotechnických schématech, vysvětlení jejich funkce a významu v obvodu;

- rozpoznání přístrojů pro vysoké a nízké napětí – vysvětlení funkčních i technických rozdílů.

#### Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá v rámci vyučovací oblasti elektrické stroje a přístroje či elektrická zařízení v teoretické výuce. Doporučuje se vyučovat ve třetím ročníku.

## VÝSTUPNÍ ČÁST

#### Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení rozsahem odpovídající učebnímu textu. Test sleduje především orientaci v jednotlivých druzích elektrických přístrojů, jejich principů funkce a použití:

- test

#### Kritéria hodnocení

Úloha je hodnocena testem, kde každá otázka nabízí pouze jednu správnou odpověď. Všechny otázky mají stejnou váhu.

Prospěl na výborný:

- minimálně 90 % správných odpovědí v testu

Prospěl na chvalitebný:

- minimálně 80 % správných odpovědí v testu

Prospěl na dobrý:

- minimálně 70 % správných odpovědí v testu

Prospěl na dostatečný:

- minimálně 60 % správných odpovědí v testu

Neprospěl:

- méně než 60 % správných odpovědí v testu

Celý modul je splněn po dosažení stupně alespoň dostatečný.

#### Doporučená literatura

BASTIAN, P. a kol.: Praktická elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-15-X.

BERKA, Š.: Elektrotechnická schémata a zapojení. Praha. BEN, 2006. ISBN 978-80-7300-299-9.

TKOTZ, Klaus a kol[FB1] .: Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.

#### Poznámky

#### Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je . Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.