## VSTUPNÍ ČÁST

#### Název modulu

Elektrické rozvody

#### Kód modulu

26-m-3/AG24

#### Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

#### Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

### Využitelnost vzdělávacího modulu

#### Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

#### Skupiny oborů

26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

#### Komplexní úloha

Instalace elektroměrového rozváděče

Navržení a instalace rozběhu Y  D  (hvězda trojúhelník)

#### Profesní kvalifikace

#### Platnost standardu od

06. 02. 2009

#### Obory vzdělání - poznámky

26- 51-H/01 Elektrikář

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

26-009-E Elektrické rozvody

#### Délka modulu (počet hodin)

48

#### Poznámka k délce modulu

#### Platnost modulu od

30. 04. 2020

#### Platnost modulu do

#### Vstupní předpoklady

Absolvované moduly Elektrotechnické kreslení, Spínací přístroje nízkého napětí, Základní elektromontážní práce, Elektrické silnoproudé instalace a absolvovaný předmět technologie.

## JÁDRO MODULU

#### Charakteristika modulu

Kvalifikační modul navazuje na získané poznatky především z modulu Elektrické silnoproudé instalace a jemu předcházejících modulů. Modul může být součástí přípravy žáka na zkoušku z profesní kvalifikace 26-009-E Elektrické rozvody.

Cílem modulu je nejen seznámit žáky jak teoreticky, tak prakticky s učivem nutným pro splnění odborné způsobilosti, ale zároveň si žáci osvojí a procvičí navržení i zapojení různých variant domovních rozvaděčů.

#### Očekávané výsledky učení

Odborné kompetence dle RVP

- provádí elektroinstalační práce, navrhuje, zapojuje a sestavuje jednoduché elektrické obvody

- provádí montážní, diagnostické, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních a přístrojích

- provádí elektrotechnická měření a vyhodnocuje naměřené výsledky

- čte a tvoří technickou dokumentaci, uplatňuje zásady normalizace a graficky komunikuje

- dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

- usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

- jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

Žák:

- orientuje se v technické dokumentaci a normách při práci na elektrických a elektronických zařízeních

- volí správný postup práce, nářadí, pomůcky a měřidla pro montáž, zapojování a opravy elektrických rozvodů a zařízení

- měří elektrické veličiny a vyhodnocuje naměřené hodnoty

- vyhotoví záznam a povinnou dokumentaci o provedené montáži, připojení nebo revizi elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí

- klade elektrické kabely, montuje, rekonstruuje a zapojuje elektroinstalace, elektrické rozvody a zařízení

- udržuje a opravuje elektroinstalaci, elektrické rozvody a zařízení

- dodržuje BOZP při práci

#### Kompetence ve vazbě na NSK

26-009-E Elektrické rozvody

#### Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy:

- Elektrické stroje a zařízení

  - elektrické přístroje

  - elektrická zařízení a spotřebiče

- Elektrické rozvody a slaboproudé sítě

  - transformační stanice, elektrická vedení – napěťové soustavy a druhy elektrorozvodných sítí

  - přípojky nízkého a vysokého napětí

  - elektrické rozvody v průmyslových a domovních objektech

- Trojfázový proud

  - druhy zapojení trojfázové soustavy

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  - bezpečnost a ochrana zdraví při práci na elektrotechnických zařízeních

  - provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem

  - bezpečnost technických zařízení

#### Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení:

- frontální vyučování

- praktické osvojení činnosti s jednotlivými přístroji

- samostatná práce s výkresovou dokumentací a normami ČSN, EN

Učební činnosti:

- porozumění odbornému výkladu učitele, který vysvětluje principy fungování a prezentuje jednotlivé stroje a přístroje

- studium technické a dokumentace a norem

- studium rozdílů mezi jednotlivými rozvodnými soustavami, přenosu a distribuce elektrické energie

- práce s výkresovou dokumentací elektrické přípojky nízkého a vysokého napětí v průmyslových a domovních objektech

- vlastní činnost žáků při studiu a výběru vhodného přístroje, vodiče, nářadí, pomůcky a měřidla

- volba vhodného postupu práce

- práce s parametry uvedenými na strojích (transformátory) a přístrojích

- práce na montáži elektrické přípojky v rozsahu zadaného úkolu

- kontrola a měření v zapojeném obvodu

- praktické odzkoušení zapojeného obvodu

#### Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá v rámci vyučovacích oblastí technická dokumentace, elektrické stroje a přístroje, technologie a během odborného výcviku. Doporučuje se zařadit do výuky ve druhém ročníku.

## VÝSTUPNÍ ČÁST

#### Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení:

- test – orientace v technické dokumentaci a normách

Praktické zkoušení se slovním vysvětlením – zapojení obvodu dle výkresové dokumentace nebo slovního zadání:

- používání technické dokumentace a norem při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

- správná volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování, opravy elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí

- měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

- vyhotovení záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo revizi elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí

- kladení elektrických kabelů, montáž, rekonstrukce a zapojování elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení

- údržba a opravy elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení

#### Kritéria hodnocení

Celková klasifikace úlohy je složena z několika dílčích hodnocení (viz níže); výsledná známka je průměrem těchto tří dílčích známek. Žák splnil vzdělávací modul v případě, že z žádné části nebyl hodnocen stupněm nedostatečný.

Prospěl na výborný:

- Žák získá minimálně 90 % správných odpovědí v teoretickém testu.

- Bezchybné vytvoření schématu zapojení se správnou volbou přístrojů.

- Bezchybné a přehledné zapojení obvodu se správným dodržením technologických postupů.

Prospěl na chvalitebný:

- Žák získá minimálně 80 % správných odpovědí v teoretickém testu.

- Mírné nedostatky ve schématu zapojení, které nemají významný vliv na chod obvodu; správná volba přístrojů.

- Bezchybné, avšak méně přehledné zapojení obvodu.

Prospěl na dobrý:

- Žák získá minimálně 70 % správných odpovědí v teoretickém testu.

- Ve schématu drobné funkční nedostatky, které je po upozornění schopen dohledat a odstranit.

- Nepřehledné a nefunkční zapojení s drobným funkčním nedostatkem, který je žák schopen dohledat a odstranit.

Prospěl na dostatečný:

- Žák získá minimálně 60 % správných odpovědí v teoretickém testu.

- Správné jsou pouze dílčí části schématu zapojení, jako celek však není schéma správné.

- Zapojení obvodu není funkční, je nepřehledné; s větší pomocí je schopen závadu odstranit.

Neprospěl:

- Žák získá  méně než 60 % správných odpovědí v teoretickém testu.

- Nerozumí zadání, nedokáže vypracovat schéma zapojení.

- Dle schématu není schopen zapojit funkční obvod.

#### Doporučená literatura

BASTIAN, Peter a kol. Praktická elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-15-X.

BERKA, Štěpán. Elektrotechnická schémata a zapojení. Praha. BEN, 2006. ISBN 978-80-7300-299-9.

KLAUS, Tkotz a kol. Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.

#### Poznámky

#### Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je . Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.