## VSTUPNÍ ČÁST

#### Název modulu

Montér elektrických instalací

#### Kód modulu

26-m-3/AG25

#### Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

#### Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

### Využitelnost vzdělávacího modulu

#### Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

#### Skupiny oborů

26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

#### Komplexní úloha

Zapojení svítidla ovládaného střídavými a křížovými přepínači

#### Profesní kvalifikace

Montér elektrických instalací
(kód: 26-017-H)

#### Platnost standardu od

01. 02. 2013

#### Obory vzdělání - poznámky

26 – 51 – H/02 Elektrikář – silnoproud

26 – 41 – L/01 Mechanik elektrotechnik

#### Délka modulu (počet hodin)

16

#### Poznámka k délce modulu

#### Platnost modulu od

30. 04. 2020

#### Platnost modulu do

#### Vstupní předpoklady

Vstupní předpoklady nebyly stanoveny

## JÁDRO MODULU

#### Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení vědomostí a znalostí v oblasti základních bezpečnostních rizik v oblasti práce s instalacemi a zapojování přístrojů v obvodech, seznámení s vybranými statěmi platné legislativy, první pomocí při úrazu elektrickým proudem, teorií principů zásad pro připojování elektrických přístrojů a spotřebičů, praktické práce.

#### Očekávané výsledky učení

Odborné kompetence

- Provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních pod odborným dohledem v souladu s požadavky BOZP a s vyhláškou o odborné způsobilosti v elektrotechnice

- Používat technickou dokumentaci

Žák:

- identifikuje základní rizika práce s instalacemi

- studuje  legislativu s jejími praktickými dopady do samotného procesu instalací přístrojů a spotřebičů

- používá základní terminologii a postupy při instalacích

- využívá vybrané nářadí a pomůcky

- připraví pracoviště pro zapojení

- provádí samotnou instalační práci s důrazem na dodržování zásad bezpečnosti práce

#### Kompetence ve vazbě na NSK

26-017-H Montér elektrických instalací

#### Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Názvy a stručný popis obsahových okruhů RVP, které se v modulu vyskytují:

- Základní pojmy a fyzikální principy

- Střídavý proud

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence

- Elektrické rozvody a slaboproudé sítě

- Přípravné práce při montážích a instalacích v elektrotechnice

#### Učební činnosti žáků a strategie výuky

Výklad – vysvětlení (nový pojem, definice, vzorec) – hotový poznatek

Předvedení, procvičení v příkladech („řízené procvičování“)

Aplikace v úkolech („znalost“, porozumění)

Zhodnocení výsledků, ověření znalostí (žák umí – neumí)

#### Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

## VÝSTUPNÍ ČÁST

#### Způsob ověřování dosažených výsledků

Zhodnocení výsledků, praktické ověření znalostí s vysvětlením

#### Kritéria hodnocení

Prospěl na výborný:

- přesné naměření zadané délky materiálů (vodič, kabel)

- správné a bezpečné odizolování silových vodičů

- bezpečné ohýbání silových vodičů a kabelů v zadaném úhlu

- správné a bezpečné zapojení přepínačů

- správné a bezpečné zapojení svítidel

- provedení vlastní kontroly kvality práce s vlastním odstraněním závad a nedostatků

- bezchybné dodržování bezpečnosti práce

Prospěl na chvalitebný:

- v toleranci délky do +-5 % naměření zadané délky materiálů (vodič, kabel)

- v toleranci délky do +-5 % naměření odizolování silových vodičů

- bezpečné, v toleranci úhlu do +-5 % ohýbání silových vodičů a kabelů v zadaném úhlu

- správné a bezpečné zapojení přepínačů

- správné a bezpečné zapojení svítidel

- provedení vlastní kontroly kvality práce, vlastní odstranění drobných nedostatků po upozornění vyučujícího

- bezchybné dodržování bezpečnosti práce

Prospěl na dobrý:

- v toleranci délky od +-5 % do +-15 % naměření zadané délky materiálů (vodič, kabel)

- v toleranci délky od +-5 % do +-15 % naměření odizolování silových vodičů

- bezpečné, v toleranci úhlu od +-5 % do +-15 % ohýbání silových vodičů a kabelů v zadaném úhlu

- správné a bezpečné zapojení přepínačů

- správné a bezpečné zapojení svítidel

- provedení vlastní kontroly kvality práce, vlastní odstranění závad nedostatků po upozornění vyučujícího

- bezchybné dodržování bezpečnosti práce

Prospěl na dostatečný:

- v toleranci délky více jak +-15 % naměření zadané délky materiálů (vodič, kabel)

- v toleranci délky více jak +-15 % naměření odizolování silových vodičů

- bezpečné, v toleranci úhlu více jak +-15 % ohýbání silových vodičů a kabelů v zadaném úhlu

- správné a bezpečné zapojení přepínačů za drobné dopomoci vyučujícího

- správné a bezpečné zapojení svítidel za drobné dopomoci vyučujícího

- provedení vlastní kontroly kvality práce, odstranění závad a nedostatků za dopomoci vyučujícího

- nedodržování bezpečnosti práce

Neprospěl:

- nedokáže ani s dopomocí naměřit v tolerancích zadané délky materiálů (vodič, kabel)

- nedokáže ani s dopomocí naměřit v toleranci délky více jak +-15 % odizolování silových vodičů

- nedokáže ani s dopomocí bezpečně, v toleranci úhlu více jak +-15 % ohnout silové vodiče a kabely v zadaném úhlu

- nedokáže ani s dopomocí správně a bezpečně zapojit přepínače

- nedokáže ani s dopomocí správně a bezpečně zapojit svítidla

- nedokáže ani s dopomocí provést vlastní kontroly kvality práce, odstranit závady a nedostatky

- nedodržování bezpečnosti práce

#### Doporučená literatura

Vyhláška 50 - komplet / Příručka pro zkoušky elektrotechniků + Zkušební testy/, BEN-technická literatura s.r.o., 2011, nakladatelství BEN

Příručka pro elektrotechnika, Tkotz Klaus, BEN-technická literatura s.r.o., 2006, nakladatelství BEN

katalogové listy výrobců a dodavatelů vodičů, komponentů

#### Poznámky

#### Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je . Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.